Московска медицинская академии имени И.М. Сеченова

Кафедра коммунальной гигиены

Реферат

Гигиенические проблемы лечебно-профилактических учреждений

Выполнил ст. mmarefer.narod.ru

Москва 2004

Гигиенические проблемы ЛПУ

- Особенности проблемы ЛПУ, её специфика

- Основные факторы внутрибольничной среды. Их оценка и гигиенические требования

- Основные мероприятия, направленные на оптимизацию факторов внутрибольничной среды

- Гигиенические особенности специализированных отделений больниц (акушерский стационар, операционные и др.

Основные задачи гигиенистов в ЛПУ

- Создание благоприятных условий пребывания больных в ЛПУ и для персонала для выполнения его обязанностей.

- Гигиеническими и противоэпидемическими мерами предотвратить возникновение и распространение внутрибольничных инфекций.

Специфика гигиенических проблем ЛПУ

- Контингент населения, обращающийся за помощью в ЛПУ

- повышенная чувствительность к действию факторов окружающей среды

- пониженная резистентность к действию болезнетворных агентов

- изменённый психологический статус (оторванность от семьи, работы, привычного распорядка дня

- Особенности больничной среды, источников, её формирующих, источников загрязнения

- продуцируется в результате работы лечебного и диагностического оборудования, применения дезинфицирующих и лекарственных средств, жизнедеятельности организмов. Помещения с особым характером работы – особенности нормирования.

- Организация охраны труда работников

- работа с лекарственными препаратами

- работа с дезинфектантами

- высокая физическая нагрузка

- Эмоциональная нагрузка

- излучения

- Проблемы, связанные с внутрибольничными инфекциями (неспецифическая профилактика с помощью гигиенических приёмов)

Данная область гигиены вынесена в особый раздел – Больничная гигиена.

Внутрибольничные инфекции – все клинически распознанные инфекционные заболевания, возникающие у больного в результате обращения за медицинской помощью, а также все случаи заболевания персонала ЛПУ, возникающие в результате его профессиональной деятельности (определение ВОЗ)

В мире 5-7% от обращаемости

В России 6-8%

Частота возникновения внутрибольничных инфекций зависит от специфики ЛПУ, наибольшая в хирургических стационарах и учреждениях по родовспоможению.

Присоединение внутрибольничных инфекций утяжеляет состояние больных и увеличивает срок госпитализации в среднем с 16-ти до 36-ти дней. Повышается вероятность развития осложнений и летального исхода (с 4% до 23% в хирургических отделениях, с 10% до 33% в акушерских стационарах).

Внутрибольничные инфекции по частоте встречаемости:

  - Воздушно-капельные

  - Стрептококковые и стафилококковые инфекции – гнойные осложнения операционных ран, септические заболевания родильниц и новорождённых

  - Кишечные инфекции (разнообразные возбудители)

В настоящее время ведущую роль в возникновении внутрибольничных инфекций играют условно-патогенные микроорганизмы и микроорганизмы-оппортунисты.

Основные факторы, способствующие возникновению внутрибольничных инфекций:

- Возникновение внутри больниц полирезистентных к антимикробным препаратам штаммов условно-патогенных микроорганизмов, отличающихся высокой вирулентностью и повышенной устойчивостью к факторам внешней среды, в том числ6е к дезинфицирующим средствам.

- Широкое использование иммунодепрессантов

- Нарушение санитарного и санитарно-противоэпидемического режима в стационарах, особенно повышение этажности.

- Демографические сдвиги с тенденцией к преобладанию пожилого населения и увеличение численности контингентов риска (хронические больные, недоношенные дети, больные после травматичных оперативных вмешательств, лица с иммунодефицитом)

- Диагностические и лечебные манипуляции.

- Особенности внутрибольничного контингента:

- постоянная сменяемость

- круглосуточный контакт и контакты через лечебно-диагностическую аппаратуру

Факторы внутрибольничной среды и их влияние на организм больного человека

Факторы внутрибольничной среды являются частью лечебно-охранительного режима.

- Микроклимат

- Химическая и бактериальная чистота воздуха в помещениях больниц

- Световая среда

- Вибрационно-акустическая среда

- Электромагнитные поля

- Ионизирующие излучения

- Эстетическое оформление больниц

Особенности нормирования факторов внутрибольничной среды

- Дифференцированный подход к оценке того или иного фактора: нормируя фактор, необходимо учитывать, в частности, климатический район, возраст больного, нозологическую форму заболевания. Наряду с нормативом должны быть установлены пределы колебания для данного фактора, причём эти пределы должны быть тем уже, чем тяжелее состояние больного.

- Подход к нормированию не только с общегигиенических, но и с терапевтических позиций (как к фактору, способному повысить эффективность лечения в ЛПУ)

Микроклимат

В понятие «микроклимат» входят температура, влажность, подвижность воздуха, а также температура ограждающих конструкций. Ведущим показателем является температура. Оптимумы температуры в палатах для больных с различными нозологичекими формами различны. Установление оптимальной температуры способствует лечебному процессу.

При нормировании температурного фактора следует исходить из того, что адаптация человеческого организма должна происходить в оптимальных физиологических условиях.

- Для кардиологических больных 240С

- Для новорождённых 260С

- Больные с гипотиреозом 240С

- Больные с тиреотоксикозом 150С

Оптимальным уровнем влажности для больных с различными нозологичекими формами считается 30-50%. Влажность менее 20% негативно сказывается на состоянии больных, вызывая сухость слизистых, снижение их защитных функций, развитие фарингитов и проч. Влажность более 50% увеличивает вероятность развития бронхиальной астмы. При влажности выше 80% эта вероятность увеличивается многократно.

Подвижность воздуха

Малая подвижность воздуха ведёт к уменьшению интенсивности воздухообмена и ухудшению качества воздуха в помещениях.

Установлены нормативы подвижности воздуха для летнего и зимнего времени:

- Для летнего времени: 0,15 – 0,25 м/с

- Для зимнего: 0,07 – 0,15 м/с

Температурные перепады

- В течение суток не более, чем на 20С

- По горизонтали и по вертикали в помещениях не более чем на 20С

- Различие температуры воздуха и окружающих конструкций не должно превышать трёх 0С

На параметры микроклимата оказывают своё влияние климатический район расположения ЛПУ, сезон года, правильность ориентации здания ЛПУ, правильность организации систем отопления и вентиляции.

Загрязнённость воздуха в больничных помещениях обусловливается длительным пребыванием в них людей, малоподвижным и малодинамичным климатом, нарушением окислительно-восстановительных реакций и гипоксией организма у больных, химическими и бактериальными загрязнениями.

Основные источники загрязнения воздуха больниц

- Химического

- Больной организм (20% от общего объёма загрязнений) – недоокисленные продукты: кетоны, альдегиды, NH3, H2S, CO2

- Полимерные строительные и отделочные материалы. Продукты их деструкции опасны для здоровья человека. Это фенолы, стеролы, формальдегид, винил, неароматические углеводороды.

- Продукты, выделяющиеся при работе лечебной и диагностической аппаратуры (лекарства и дезинфицирующие средства)

- Атмосферный воздух, если ЛПУ находится в неблагоприятном районе

- Бактериального

- Больные и персонал со стёртыми формами инфекционных заболеваний.

- Бактерионосители среди персонала больниц

Частота носительства зависит от времени года (зимой чаще), специфики отделения (наиболее часто в отделении, занимающемся лечением неспецифических пневмоний), характера выполняемой работы (младший медперсонал > медсёстры > врачи), длительностью пребывания в стационаре.

Гигиенические требования к бактериальному составу воздуха ЛПУ впервые в России изложены в СанПиН. Учитывается общее количество ккал на объём воздуха, количество золотистого стафилококка, количество грамотрицательных микробов.

Причины низкого качества воздуха в ЛПУ

- Занижение норм воздухоподачи на одного больного в час (80 м3)

- Расчёт норм воздухоподачи ведётся по СО2, и правильно организованная система вентиляции оказывается неспособна обеспечить ПДК

Для достижения требуемого качества воздуха норма воздухоподачи в час на одного больного должна составлять не менее 170 м3.

Световая среда важна для поддержания благоприятного психоэмоционального состояния больных, для обеспечения бактерицидного действия. Естественное освещение должно быть обеспечено во всех помещениях уровень инсоляции определяется в зависимости от климатического пояса, для 2-го пояса – непрерывная 2-х часовая инсоляция 60% палат.

Организация искусственного освещения:

- должно быть достаточно с учётом физиологических особенностей организма, клим. района и др.

- Палаты должны иметь общее и местное освещение

- В операционных для выявления цианоза должно быть обеспечено освещение с правильной цветопередачей

- Отношение общего освещения к освещению операционного поля должно быть не менее 1/3

Шум

Происхождение шума в ЛПУ:

- Уличный шум (при внутриквартальном расположении 35-45 дБА, при расположении на крупных магистралях до 70 дБА)

- Внутренние шумы

  - объективные (работа оборудования)

  - субъективные (разговор, радио, телевизор)

Систематическое действие шума вызывает у больных снижение объема сердечного выброса, повышение диастолического давления.

Нормативы:

- в ночное время не более 25 дБА

- днём  не более 35 дБА

Эстетическое оформление больниц

Здания больниц не должны быть типовыми. Цветовое оформление (цветотерапия): красные и синие тона вызывают сужение кровеносных сосудов, голубые – снижение (при гипертонии).

В холодных районах с недостаточной инсоляцией целесообразно использование желтых и оранжевых тонов в оформлении помещений, в южных районах, напротив, прохладных тонов.

Система мероприятий, направленных на оптимизацию внутрибольничной среды

- Архитектурно-планировочные

Основная задача – обеспечить создание в больнице лечебно-охранительного режима и предотвратить развитие ВБИ. Для этого должны быть решены следующие вопросы:

- Рациональная организация потоков движения и разделение их на чистые и грязные

- Рациональная организация лечебного процесса, достаточный набор помещений

- Создание благоприятных условий для больных

В архитектурно-планировочном решении больницы должна быть предусмотрена возможность её реорганизации.

Реализация принципа разделения потоков возможна при проведении зонирования всех помещений и территории больницы.

Проектирование ЛПУ ведётся с учётом требований СанПиН и приложения к СНиП «Общественные здания» - «Пособие по проектированию учреждений здравоохранения».

Внутрибольничная среда зависит от грамотного эксплуатирования сантехнических устройств. Должны быть организованы:

- Канализация, водоснабжение, очистка от твёрдых бытовых отходов

- отопление и вентиляция

- защита от шума территории и помещений больницы

- освещение

Присоединение ЛПУ к общегородским системам канализации и водоснабжения возможно, в противном случае водоснаюжение может быть организовано от отдельной скважины, канализация – с устройством септика или установки по очистке сточных вод заводского изготовления.

Сточные воды инф. больниц перед сбросом в общую канализацию должны быть обеззаражены.